Ao Comandante

Corpo de Bombeiros de Maravilha – SC

Local e Data: Maravilha (SC), 16 de Julho de 2014.

Prezado Sr.

Através da presente, encaminho-vos a V.As., para que seja submetido à apreciação desse Corpo de Bombeiros, o projeto de PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO da edificação abaixo:

1) Edificação: CENTRO DE EVENTOS

2) Endereço: BOM JESUS DO OESTE – Av. Nossa Senhora de Fátima

3) Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE / SC

4) Classificação de Ocupação: REUNIÃO DE PÚBLICO

5) Classe de Risco: RISCO LEVE

6) Tipo de Construção: Em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura de concreto pré-moldado, sendo sua cobertura em estrutura de metálica com telhas fibrocimento e forro PVC.

7) Número de Pavimentos: Pavimento Térreo;

8) Volume da RTI: Conforme Apresentado em Projeto do Engenheiro Civil Rudimar Norton Begrow.

9) Hidrante Recalque / Local/ Rua: Conforme Apresentado em Projeto do Engenheiro Civil Rudimar Norton Begrow.

10) Central De Gás, Nº Cilindro / Capacidade (KG): Executar 1 abrigo de gás, com 2 GLP 13 kg;

11) (Área): Obra= 650,99 m²

12) Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Pára-Raios): Conforme Apresentado em Projeto pelo Engenheiro Eletricista Juliano.

13) Unidade Extintora (Quantidade E Tipo): Executar 01 de PQS= 4 KG na Circulação perto da Sala do Preparo de Carnes perto da Churrasqueira e deve ser executado mais 01 PQS=4 kg na Parte Frontal, perto da Entrada ao lado da cozinha, conforme indicado em projeto.

14) Escada Enclausurada: não possui.

15) Saída De Emergência: Deverão ser executadas placas indicando a saída.

16) Iluminação de Emergência: Conforme Apresentado em Projeto pelo Engenheiro Eletricista Juliano.

17) Detectores de Incêndio e Sistema de Alarme: Conforme Apresentado em Projeto pelo Engenheiro Eletricista Juliano.

18) Protocolo e Data :

Maravilha, 16 de JULHO de 2014.

_________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito Sr. Airton Antonio Reinehr